Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Карский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2024 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых   
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

[13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях](#_2s8eyo1)

[13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии](#_17dp8vu)

[13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)](#_3rdcrjn)

[13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети](#_35nkun2)

[13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности](#_2jxsxqh)

[13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке](#_1y810tw)

[13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)](#_1ci93xb)

[13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии](#_3whwml4)

[13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)](#_2bn6wsx) [13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии](#_qsh70q)

[13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)](#_3as4poj)

[13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)](#_2p2csry)

[13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)](#_147n2zr)

[13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях](#_3o7alnk)

[13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения](#_23ckvvd)

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

## Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не было.

## Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не возникало.

## Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой   
с коллекторов источников тепловой энергии, представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | | | | |
| Предыдущая актуализация  (2022 год) | Существующее положение  (2022 год) | | Расчётный срок (2033 год) | |
| **ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»** | | | | | | |
| 1 | Котельная № 1  средней общеобразовательной школы,  п. Усть-Кара | 374 | | 417 | | н.д. | |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад  п. Усть-Кара | 519 | | 385 | | н.д. | |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры  п. Усть-Кара | 138 | | 167 | | н.д. | |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория  п. Усть-Кара | 390 | | 410 | | н.д. | |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | 264 | | 186 | | н.д. | |

## Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя   
к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице ниже.

Таблица 2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | | | |
| Предыдущая актуализация (20\_\_ год) | | Существующее положение (2020 год) | | Расчетный срок  (2038 год) | |
| Гкал/м2 | тонн/м2 | Гкал/м2 | тонн/м2 | Гкал/м2 | тонн/м2 |
| **ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»** | | | | | | |
| Котельная № 1  средней общеобразовательной школы,  п. Усть-Кара | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Котельная № 2 Детский сад  п. Усть-Кара | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Котельная № 3 Дом культуры  п. Усть-Кара | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Котельная № 4 Карская амбулатория  п. Усть-Кара | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |

\* — не имеет на балансе тепловых сетей.

## Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице ниже.

Таблица 3. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Коэффициент использования установленной мощности | Коэффициент использования установленной мощности | Коэффициент использования установленной мощности |
| Предыдущая актуализация  (2022 год) | Существующее положение  (2023 год) | Расчетный срок  (2038 год) |
| **ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»** | | | | |
| 1 | Котельная № 1  средней общеобразовательной школы,  п. Усть-Кара | - | н.д. | н.д. |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад  п. Усть-Кара | - | н.д. | н.д. |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры  п. Усть-Кара | - | н.д. | н.д. |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория  п. Усть-Кара | - | н.д. | н.д. |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | - | н.д. | н.д. |

## Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке представлена в таблице ниже.

Таблица 4. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая   
к расчётной тепловой нагрузке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | | |
| Предыдущая актуализация  (2022 год) | Существующее положение  (2023 год) | Расчётный срок  (2038 год) |
| **ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»** | | | | |
| 1 | Котельная № 1  средней общеобразовательной школы,  п. Усть-Кара | - | н.д | н.д |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад  п. Усть-Кара | - | н.д | н.д |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры  п. Усть-Кара | - | н.д | н.д |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория  п. Усть-Кара | - | н.д | н.д |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека  п. Усть-Кара | - | н.д | н.д |

\* — не имеет на балансе тепловых сетей.

## Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой   
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

## Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой   
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

## Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой   
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

## Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии на территории Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО, представлена в таблице ниже.

Таблица 5. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта на территории Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета | | |
| Предыдущая актуализация  (2022 год) | Существующее положение  (2023 год) | Расчётный срок  (2038 год) |
| 1 | Котельная № 1  средней общеобразовательной школы, п. Усть-Кара | >99,9 % | >99,9 % | 100 % |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад  п. Усть-Кара | >99,9 % | >99,9 % | 100 % |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры  п. Усть-Кара | >99,9 % | >99,9 % | 100 % |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория  п. Усть-Кара | >99,9 % | >99,9 % | 100 % |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека  п. Усть-Кара | >99,9 % | >99,9 % | 100 % |

## Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице ниже.

Таблица 6. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | | |
| Предыдущая актуализация  (2022 год) | Существующее положение  (2023 год) | Расчетный срок  (2038 год) |
| **ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1  средней общеобразовательной школы,  п. Усть-Кара | н.д | н.д. | н.д. |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад  п. Усть-Кара | н.д | н.д. | н.д. |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры  п. Усть-Кара | н.д | н.д. | н.д. |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория  п. Усть-Кара | н.д | н.д. | н.д. |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | н.д | н.д. | н.д. |

## Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)

Данные отсутствуют.

## Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)

Данные отсутствуют.

## Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

За базовый год актуализации схемы теплоснабжения факты нарушения антимонопольного законодательства, а также санкции, предусмотренные КоАП РФ за нарушение законодательства   
РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства   
РФ о естественных монополиях — отсутствуют.

## Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения с момента предыдущей актуализации, представлен в соответствующих разделах настоящей главы.