Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Юшарский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2024 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

[18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения](#_2s8eyo1)

[18.2. Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения](#_lnxbz9)

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

## Реестр изменений, внесённых в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Реестр изменений, внесённых в актуализированную схему теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Реестр изменений, внесённых в актуализированную схему теплоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Пункт | Изменения, внесённые в актуализированную схему теплоснабжения |
| 1 | Глава 1. Часть 1 | В 2021 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации наименование МО «Юшарский сельсовет» НАО изменено на Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа. |
| 2 | Глава 1. Часть 2 | Уточнён перечень вспомогательного оборудования котельной (таблица № 3).  Внесены сведения о выработке тепловой энергии котельной в 2023 г. (таблица № 6). |
| 3 | Глава 1. Часть 3 | Внесены сведения о потерях тепловой энергии на сетях в 2023 г. (таблица № 18). |
| 4 | Глава 1. Часть 4 | ----------------- |
| 5 | Глава 1. Часть 5 | Скорректирован расчёт расхода тепловой энергии на отопление потребителей котельной № 1 ЖКУ «Каратайка» МП ЗР «Севержилкомсервис» (таблица № 21).  Внесены сведения о тепловых нагрузках в 2023 г. (таблица № 23).  Внесены сведения о потреблении тепловой энергии в 2023 г. (таблица № 25).  Скорректирована тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии (таблица № 29). |
| 6 | Глава 1. Часть 6 | Уточнена нагрузка на собственные нужды (таблица № 30). |
| 7 | Глава 1. Часть 7 |  |
| 8 | Глава 1. Часть 8 | Уточнён расход топлива (таблица № 34).  Уточнён остаток топлива. |
| 9 | Глава 1. Часть 9 | ----------------- |
| 10 | Глава 1. Часть 10 | ----------------- |
| 11 | Глава 1. Часть 11 | Добавлены сведения о динамике роста тарифов (2019-2023 гг.). |
| 12 | Глава 2 | Внесены сведения о потреблении (реализации) тепловой энергии в 2023 г (таблица 11).  Внесены сведения о перспективе тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии (таблица 13).  Исправлена неточность в продолжительности отопительного периода на 323 сут. (ранее принята  в размере 261 сут.). |
| 13 | Глава 4 | Скорректирован расчёт резерва тепловой мощности (форма № 1).  Исправлена неточность в наименовании сельской котельной. (ранее наименование «районная»). |
| 14 | Глава 5 | ----------------- |
| 15 | Глава 6 | ----------------- |
| 16 | Глава 7 | Внесена информация о проектировании и строительстве новой котельной мощностью 1,6 МВт, автоматизации центральной котельной.  Модернизация существующей центральной котельной в п. Каратайка (автоматизация) |
| 17 | Глава 8 | Внесена информация о проектировании и строительстве тепловых сетей протяжённостью 3 000 м. Предлагается реконструкция (капитальный ремонт) центральной тепловой сети  Строительство тепловой сети новой котельной. |
| 18 | Глава 9 | ----------------- |
| 19 | Глава 10 | Исправлена неточность в среднегодовой калорийности топлива (таблица № 5).  Скорректирован перспективный топливный баланс на 2023-2038 гг. (таблица № 1, № 2), скорректирован максимальный часовой расход условного топлива (таблица № 7). |
| 20 | Глава 11 | Скорректирована оценка основных показателей надёжности (таблица № 4) |
| 21 | Глава 12 | Скорректирован индекс-дефлятор 2023-2024 гг. |
| 22 | Глава 13 | ----------------- |
| 23 | Глава 14 | Скорректирована прогнозная тарифно-балансовая расчётная модель |
| 24 | Глава 15 | ----------------- |
| 25 | Глава 16 | ----------------- |
| 26 | Глава 17 | ----------------- |

## Сведения о том, какие мероприятия из утверждённой схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

За период предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, работы   
по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей филиала ЖКУ «Каратайка» МП ЗР «Севержилкомсервис» не проводились.